## 材料清单
2.0*4.0水表井（DN200超声波区域计量水表）材料清单
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (含税) | 单价 (除税) | 合价 (含税) | 合价 (除税)
1 | 倒流防止器 DN200 | 个 | 1 | 14419 | 12760.18 | 14419 | 12760.18
2 | Y型过滤器 DN200 | 个 | 1 | 1350 | 1194.69 | 1350 | 1194.69
3 | 橡胶密封闸阀 DN200 | 个 | 2 | 1638 | 1449.56 | 3276 | 2899.12
4 | 阀门附件 | 个 | 2 | 110 | 97.35 | 220 | 194.7
5 | 法兰超声波水表 DN200 | 个 | 1 | 11900 | 10530.97 | 11900 | 10530.97
6 | 限位伸缩器 DN200 | 个 | 1 | 508.4 | 449.91 | 508.4 | 449.91
7 | 双盘短管 DN200*1.5 | 个 | 2 | 594.15 | 525.8 | 1188.3 | 1051.6
8 | 铸铁井盖、井座 φ700重型 | 套 | 1 | 1250 | 1106.19 | 1250 | 1106.19
9 | 钢筋混凝土盖板 | m3 | 3.166 | 1450 | 1283.19 | 4590.7 | 4062.58
10 | 铸铁踏步 | 个 | 6.529 | 36.5 | 32.3 | 238.3085 | 210.89
11 | 砖沙水泥、钢筋等 | 项 | 1 | 12172.77 | 11761.35 | 12172.77 | 11761.35
12 | 其他辅材 | 项 | 1 | 189.95 | 171.56 | 189.95 | 171.56
| 材料费合计 |  |  |  |  | 51303.4285 | 46393.74

## 1工料机汇总表
材料汇总表
工程名称：给水接入小微工程-2.0*4.0水表井（DN200超声波区域计量水表）
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (含税) | 单价 (除税) | 合价 (含税) | 合价 (除税) | 备注
1 | 倒流防止器 DN200 | 个 | 1 | 14419 | 12760.18 | 14419 | 12760.18
2 | Y型过滤器 DN200 | 个 | 1 | 1350 | 1194.69 | 1350 | 1194.69
3 | 橡胶密封闸阀 DN200 | 个 | 2 | 1638 | 1449.56 | 3276 | 2899.12
4 | 阀门附件 | 个 | 2 | 110 | 97.35 | 220 | 194.7
5 | 法兰超声波水表 DN200 | 个 | 1 | 11900 | 10530.97 | 11900 | 10530.97
6 | 限位伸缩器 DN200 | 个 | 1 | 508.4 | 449.91 | 508.4 | 449.91
7 | 双盘短管 DN200*1.5 | 个 | 2 | 594.15 | 525.8 | 1188.3 | 1051.6
8 | 钢筋HPB300≤φ10 | t | 0.0418 | 4420 | 3911.5 | 184.756 | 163.58
9 | 镀锌低碳钢丝 φ0.7 | kg | 0.5054 | 7.53 | 6.66 | 3.8057 | 3.37
10 | 镀锌低碳钢丝 φ3.5 | kg | 3.08 | 6.68 | 5.91 | 20.5744 | 18.2
11 | 橡胶板 | kg | 5.28 | 13.02 | 11.52 | 68.7456 | 60.83
12 | 橡胶圈(压兰) DN200 | 个 | 1.03 | 25.09 | 22.2 | 25.8427 | 22.87
13 | 塑料薄膜 | m2 | 18.625 | 2.1 | 1.86 | 39.1125 | 34.64
14 | 精制带帽螺栓 | kg | 43.316 | 7.1 | 6.28 | 307.5436 | 272.02
15 | 烧结煤矸石普通砖 240×115×53 | 千块 | 8.3307 | 760 | 737.86 | 6331.332 | 6146.93
16 | 钢筋混凝土盖板 | m3 | 3.166 | 1450 | 1283.19 | 4590.7 | 4062.58
17 | 垫木 | m3 | 0.024 | 2412 | 2134.51 | 57.888 | 51.23
18 | 铸铁踏步 | 个 | 6.529 | 36.5 | 32.3 | 238.3085 | 210.89
19 | 煤焦油沥青漆 L01-17 | kg | 5.1848 | 7.66 | 6.78 | 39.7156 | 35.15
20 | 氧气 | m3 | 0.092 | 5.83 | 5.35 | 0.53636 | 0.49
21 | 乙炔气 | kg | 0.031 | 15.92 | 14.61 | 0.49352 | 0.45
22 | 钢筋混凝土管 d300 | m | 0.513 | 81.58 | 72.19 | 41.8505 | 37.03
23 | 水 | m3 | 6.0777 | 6.55 | 6.36 | 39.8089 | 38.65
24 | 电 | kW·h | 4.584 | 0.9 | 0.8 | 4.1256 | 3.67
25 | 木脚手板 | m3 | 0.002 | 1940 | 1716.81 | 3.88 | 3.43
26 | 木脚手杆 | m3 | 0.001 | 1650 | 1460.18 | 1.65 | 1.46
27 | 铸铁井盖、井座 φ700重型 | 套 | 1 | 1250 | 1106.19 | 1250 | 1106.19
28 | 预拌防水水泥砂浆 1:2(预拌) | m3 | 0.6435 | 650 | 631.07 | 418.275 | 406.1
29 | 预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5(预拌) | m3 | 3.462 | 600 | 582.52 | 2077.2 | 2016.68
30 | 水泥抹灰砂浆 1:2(预拌) | m3 | 0.2695 | 503.02 | 488.37 | 135.5639 | 131.62
31 | 预拌混凝土 C10(预拌) | m3 | 2.296 | 410 | 398.06 | 941.36 | 913.95
32 | 预拌混凝土 C25(预拌) | m3 | 3.762 | 430 | 417.48 | 1617.66 | 1570.56
| 材料费合计 |  |  |  |  | 51302.4284 | 46393.74