## 1分部分项工程和单价措施项目清
2.0*4.0水表井（DN200超声波区域计量水表）费用清单
序号 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
|  |  |  | 综合单价 | 合价
1 | 砌筑井（2*4水表井） 1.垫层、基础材质及厚度:参见图集07ms101 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:砖、按设计 3.勾缝、抹面要求:按设计 4.砂浆强度等级、配合比:按设计 5.混凝土强度等级:按设计 6.盖板材质、规格:按设计 7.井盖、井圈材质及规格:按设计 8.踏步材质、规格:按设计 9.防渗、防水要求:按设计 | 座 | 1 | 28577.72 | 28577.72
2 | 水表 1.规格:DN200超声波（含远传采集终端） 2.安装方式:法兰 | 个 | 1 | 12549.89 | 12549.89
3 | 阀门 1.种类:橡胶密封闸阀 2.材质及规格:DN200 3.连接形式:按设计 4.试验要求:按设计 | 个 | 2 | 2146.84 | 4293.68
4 | 阀门 1.种类:倒流防止器 2.材质及规格:DN200 3.连接形式:按设计 4.试验要求:按设计 | 个 | 1 | 15140.51 | 15140.51
5 | 阀门 1.种类:Y型过滤器 2.材质及规格:DN200 3.连接形式:按设计 4.试验要求:按设计 | 个 | 1 | 1699.96 | 1699.96
6 | 铸铁管管件 1.种类:限位伸缩器 2.材质及规格:球墨、DN200 3.接口形式:滑入式柔性联接、T型接口、橡胶圈密封或法兰连接 | 个 | 1 | 958.54 | 958.54
7 | 铸铁管管件 1.种类:双盘短管 2.材质及规格:球墨、DN200*1.5 3.接口形式:滑入式柔性联接、T型接口、橡胶圈密封或法兰连接 | 个 | 2 | 922.63 | 1845.26
8 | 挖沟槽基坑土方 1.土壤类别:综合土方 2.挖土深度:综合考虑3.清单量计算规则：按山东省市政消耗量定额计算规则计算 | m3 | 50.17 | 22.92 | 1149.9
9 | 回填方 1.密实度要求:按设计 2.填方材料品种:符合设计要求的原土 3.填方粒径要求:按设计 4.填方来源、运距:综合考虑5.清单量计算规则：按山东省市政消耗量定额计算规则计算 | m3 | 24.06 | 38.59 | 928.48
10 | 余方弃置 1.废弃料品种:土以及路面残渣 2.运距:综合考虑3.清单量计算规则：按山东省市政消耗量定额计算规则计算 | m3 | 26.11 | 35.13 | 917.24
11 | 井字架 井深:2m以内 | 座 | 1 | 180.61 | 180.61
合计 |  |  |  |  | 68241.79